殿

御　　承　　認　　願

年　　　月

様式Ⅰ

目　　　次

１．概　　　　　要                                                  １

２．構　　造　　図                                                  ２

３．添　付　資　料                                                  ３

３．１　表示方法

３．２　日本工業規格表示認定書または評価・評定書

３．３　製作工程図

３．４　各 種 試 験 報 告 書

（１）コンクリートの圧縮強度データーシート及び管理図

（２）ＰＣ鋼材試験成績表

（３）骨材のアルカリシリカ反応性試験成績表

（４）コンクリート中の塩化物量測定成績表

（５）曲げ強さ試験成績表　（自主検査）

様式Ⅰ－1

本工事において、下記の製品を納入いたしたく御承認願います。

１．概　　要

１．１　工事件名

１．２　杭 仕 様

| No | 外径 （ｍｍ） | 杭全長 （ｍ） | 杭の組合せ※ |  |  | 本数 (本) | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下 | 中 | 上 |  |  |

※（　）内は区分等を示す。なお、杭の組合せは変更する場合があります。

１．３　製造工場

工　　　　場　　　　名：

所　　　　在　　　　地：

日本工業規格認証番号　　：

様式Ⅰ－2

ＰＨＣパイル表示方法（例）

| 製 品 名 呼 び 名 製造年月日 ＪＩＳマーク 日本工業規格 認証許可番号 製造工場の略号 | ○○○パイル ＰＨＣ－Ｃ５００－１５ 19.02.14 NO.38206 ○○-○ |
| --- | --- |

注　（１）　表示記号は黒色としその寸法は外径に関係なく同一とする。

（２）　製造工場の略号については○○工場は○○とする。

様式Ⅰ－4

製作工程図　　　（コンクリートポンプ投入式の場合）

コンクリートの主材料            　 鋼　　　材

（セメント・骨 材・混和材等）    　　 （ＰＣ鋼材・線 材）

計 　　量

練り混ぜ

離型剤塗布

遠心力締固め成形

一次養生

製品の品質及び

コンクリートの強度検査

脱　   　型

（プレストレス導入）

二次養生

出　　 荷

鉄筋籠編成・端板取付

（型　 　枠）

ＰＣ鋼材切断

ヘッディング加工

ネジ転造

緊　　 張

脱型時における製品外観寸法検査及びコンクリートの強度検査

様式Ⅰ－5

製作工程図　　　（コンクリート盛り込み式の場合）

コンクリートの主材料      　       鋼　　　材

（セメント・骨 材・混和材等）    　　 （ＰＣ鋼材・線 材）

ＰＣ鋼材切断

計 　　量

練り混ぜ

離型剤塗布

遠心力締固め成形

一次養生

製品の品質及び

コンクリートの強度検査

脱　   　型

（プレストレス導入）

二次養生

出　　 荷

ヘッディング加工

ネジ転造

鉄筋籠編成・端板取付

（型　 　枠）

緊　　 張

脱型時における製品外観寸法検査及びコンクリートの強度検査

様式Ⅰ－5

製作工程図　　　（ＳＣパイルの場合）

コンクリートの主材料             鋼　　　材

（セメント・骨 材・混和材等） 　　 （ＰＣ鋼材・線 材）

端板取付け

タイヤ取付け

型枠取り付け

計 　　量

練り混ぜ

遠心力締固め成形

一次養生

製品の品質及び

コンクリートの強度検査

二次養生

出　　荷

脱　   　型

脱型時における製品外観寸法検査及びコンクリートの強度検査

様式Ⅰ－5

コンクリートの圧縮強度データーシート及び管理図

会社　　　　　工場

| 製品名 |  | 試 験 方 法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 種 別 |  | 設計基準強度 | Ｎ/㎟以上 |
| 年 月 | 年 月度 | 測 定 単 位 | Ｎ/㎟ |
| 材 齢 | 日 | 養 生 方 法 |  |

１．圧縮強度データーシート

| 番 号 |  | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定値 | Ｘ１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｘ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｘ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 均 値Ｘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 移動範囲Rs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 番 号 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定値 | Ｘ１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｘ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｘ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 均 値Ｘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 移動範囲Rs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２．管　理　図

| Ｘ 管 理 図 | ０ ５ 10 15 20 25 | UCL＝ N/㎟ CL＝ N/㎟ LCL＝ N/㎟ 平均値 ＝ N/㎟ 標準偏差 ｓ＝ N/㎟ 変動係数 Ｖ＝ ％ |
| --- | --- | --- |
| Rs 管 理 図 | ０ ５ 10 15 20 25 | UCL＝ N/㎟ CL＝ N/㎟ |

様式Ⅰ－6

ＰＨＣパイルの曲げ強さ試験成績表

１．試験体仕様                                   　　　                　　会社　　　　 　工場

| 外 径 (mm) | 区分 | 長 さ (ｍ) | 重 量 ( ) | 製造日 | 試験日 | 材齢 (日) | Lot,№ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

２．試験体の外観及び寸法検査結果

| 検査項目 |  | 単位 | 規格値又は許容差 | 実 測 値 | 合否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 観 |  | － | 有害なきず等が無いこと |  |  |
| 寸 法 | 外 径 | mm | ＋ mm － mm | 1. 2. 平均 |  |
|  | 長 さ | mm | ＋ mm － mm |  |  |
|  | 厚 さ | mm | ＋規定しない ０ ㎜ | 1. 2. 3. 4. 平均 |  |

３．曲げ強さ試験結果

| 試験方法 |  | ＪＩＳ Ａ ５３７３による |  | 曲げ強さ試験結果の判定 |  |  | （合・否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （載荷図） 40M－mgL （載荷荷重の算定式） Ｐ ＝ ―――――――― 6L－10A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ひ び 割 れ |  |  |  | 破 壊 |  |  |
|  | 曲げﾓｰﾒﾝﾄＭｃｒ(kN･m) |  | 荷 重Ｐｃｒ (ｋＮ) |  | 曲げﾓｰﾒﾝﾄＭｕ(kN･m) | 荷 重Ｐｕ (ｋＮ) |  |
| 規格値 |  |  |  |  |  |  |  |
| 実測値 |  |  |  |  |  |  |  |
| 比 率 |  |  | － |  |  | － |  |

| 荷 重 Ｐ (ｋＮ) | 曲げモーメントＭ (kN･m) | 中央点のたわみ (mm) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |

様式Ⅰ－7

ＳＣパイルの曲げ強さ試験成績表

１．試験体仕様                                　                         　　会社　　　　 　工場

| 外 径 (mm) | 種類 | 長さ (ｍ) | 鋼管厚さ (㎜) | 製造日 | 試験日 | 材齢 (日) | Lot,№ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

２．試験体の外観及び寸法検査結果

| 検査項目 |  | 単位 | 規格値又は許容差 | 実 測 値 | 合否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 観 |  | － | 有害なきず等が無いこと |  |  |
| 寸 法 | 外 径 | mm | ＋ mm － mm | 1. 2. 平均 |  |
|  | 長 さ | mm | ＋７０mm －３０mm |  |  |
|  | 厚 さ | mm | ＋規定しない ０ ㎜ | 1. 2. 3. 4. 平均 |  |

３．曲げ強さ試験結果

| 試験方法 |  |  | ＪＩＳ Ａ ５３７３に準ずる |  |  |  |  | 曲げ強さ試験結果の判定 |  |  |  |  | （合・否） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （載荷図） ４M （載荷荷重の算定式）Ｐ＝――――――― 0.9Ｌ－１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 長 期 ・ 常 時 |  |  |  |  | 短 期 ・ 地 震 時 |  |  |  |  | 破 壊 |  |  |  |
|  |  | ﾓｰﾒﾝﾄ （ｋN・m） |  | 荷 重 （ｋN） | ひずみ （μ） |  | ﾓｰﾒﾝﾄ （ｋN・m） |  | 荷 重 （ｋN） | ひずみ （μ） | ﾓｰﾒﾝﾄ （ｋN・m） | 荷 重 （ｋN） |  | ひずみ （μ） |
| 規格値 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |
| 実測値 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |
| 比 率 |  |  |  | － | － |  |  |  | － | － |  | － |  | － |

| 荷 重 Ｐ (ｋN) | 曲げモーメントＭ (ｋN・ｍ) | 中央点のたわみ (mm) | 最大ひずみ （μ） | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

様式Ⅰ－7

ＣＰＲＣパイルの曲げ強さ試験成績表

１．試験体仕様                                   　　　                　　会社　　　　 　工場

| 外 径 (mm) | 区分 | 長 さ (ｍ) | 重 量 ( ) | 製造日 | 試験日 | 材齢 (日) | Lot,№ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

２．試験体の外観及び寸法検査結果

| 検査項目 |  | 単位 | 規格値又は許容差 | 実 測 値 | 合否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 観 |  | － | 有害なきず等が無いこと |  |  |
| 寸 法 | 外 径 | mm | ＋ mm － mm | 1. 2. 平均 |  |
|  | 長 さ | mm | ＋ mm － mm |  |  |
|  | 厚 さ | mm | ＋規定しない ０ ㎜ | 1. 2. 3. 4. 平均 |  |

３．曲げ強さ試験結果

| 試験方法 |  | ＪＩＳ Ａ ５３７３による |  | 曲げ強さ試験結果の判定 |  |  | （合・否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （載荷図） 40M－mgL （載荷荷重の算定式） Ｐ ＝ ―――――――― 6L－10A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基 準 ひ び 割 れ |  |  |  | 破 壊 |  |  |
|  | 曲げﾓｰﾒﾝﾄＭｃｒ(kN･m) |  | 荷 重Ｐｃｒ (ｋＮ) |  | 曲げﾓｰﾒﾝﾄＭｕ(kN･m) | 荷 重Ｐｕ (ｋＮ) |  |
| 規格値 |  |  |  |  |  |  |  |
| 実測値 |  |  |  |  |  |  |  |
| 比 率 |  |  | － |  |  | － |  |

| 荷 重 Ｐ (ｋＮ) | 曲げモーメントＭ (kN･m) | 中央点のたわみ (mm) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |

様式Ⅰ－7

節付きＰＨＣパイルの曲げ強さ試験成績表

１．試験体仕様                                   　　　                　　会社　　　　 　工場

| 外 径 (mm) | 区分 | 長 さ (ｍ) | 重 量 ( ) | 製造日 | 試験日 | 材齢 (日) | Lot,№ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

２．試験体の外観及び寸法検査結果

| 検査項目 |  | 単位 | 規格値又は許容差 | 実 測 値 | 合否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 観 |  | － | 有害なきず等が無いこと |  |  |
| 寸 法 | 外 径 | mm | ＋ mm － mm | 1. 2. 平均 |  |
|  | 長 さ | mm | ＋ mm － mm |  |  |
|  | 厚 さ | mm | ＋規定しない ０ ㎜ | 1. 2. 3. 4. 平均 |  |

３．曲げ強さ試験結果

| 試験方法 |  | ＪＩＳ Ａ ５３７３による |  | 曲げ強さ試験結果の判定 |  |  | （合・否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m m 1/2 L1 1/2 L1 ｽﾊﾟﾝ L1＝ m L＝ m 0.5m 0.5m 荷重Ｐ （載荷図） 8M－mg(2L1-L) （載荷荷重の算定式） Ｐ ＝ ―――――-――― 2(L1－1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ひ び 割 れ |  |  |  | 破 壊 |  |  |
|  | 曲げﾓｰﾒﾝﾄＭｃｒ(kN･m) |  | 荷 重Ｐｃｒ (ｋＮ) |  | 曲げﾓｰﾒﾝﾄＭｕ(kN･m) | 荷 重Ｐｕ (ｋＮ) |  |
| 規格値 |  |  |  |  |  |  |  |
| 実測値 |  |  |  |  |  |  |  |
| 比 率 |  |  | － |  |  | － |  |

| 荷 重 Ｐ (ｋＮ) | 曲げモーメントＭ (kN･m) | 中央点のたわみ (mm) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |

様式Ⅰ－7

様式Ⅰ－7

様式Ⅰ－7

様式Ⅰ－7

コンクリート中の塩化物量測定成績表

会　社　名：

工　場　名：

| 測 定 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 配 合 の 種 類 |  |  |
| 単位水量 | (kg/㎥) |  |
| 混和剤の種類 |  |  |
| 測定器名 ※2 |  |  |
| 測定番号 | 測 定 値（％） | 平 均 値（％） |
| １ |  |  |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| 塩化物量 ※1 | (kg/㎥) |  |
| 規 格 値 | (kg/㎥) |  |
| 合 ・ 否 |  |  |

※1：塩化物量(kg/ｍ３)＝単位水量(kg/ｍ３)×平均測定値(％)÷１００

※2：（財）国土開発技術研究センター評価品　　評価番号　　　　　　号

備 考：

様式Ⅰ－8

殿

試　 験 　成 　績　 書

年　　　月

様式Ⅱ

殿

ＰＨＣパイル　検査要領書

年　　　　月

様式Ⅲ

下記によりＰＨＣパイルの立会検査を致しますのでご査収下さい。

１．概　　要

１．１　工事件名

１．２　検査場所                                                    工　場

１．３　検査年月日                      　　　 　年　　　　　月　　　　　日

１．４　検査項目

（１）曲げ試験体の外観及び寸法検査

（２）曲げ強さ試験

１．５　検査基準

ＪＩＳ　Ａ　５３７３等に準ずる。

２．検査項目

２．１　曲げ試験体の外観及び寸法検査

（１）外観検査

有害なきず、ひび割れ等の欠陥がないこと。

（２）寸法検査

規格値に対する許容差は、下記のとおりとする。

| 検 査 項 目 |  | 許 容 差 |
| --- | --- | --- |
| 外 径 | 300mm～ 600mm | ＋５㎜ －２㎜ |
|  | 700mm～1200mm | ＋７㎜ －４㎜ |
| 長 さ |  | ±0.3％ |
| 厚 さ |  | ＋規定しない ０㎜ |

備考１．ＰＨＣパイルの外径は、一断面において直交軸に沿って測定した二つの値の平均値とする。

２．ＰＨＣパイルの厚さは、一断面において直交軸に沿って測定した四つの値の平均値とする。

様式Ⅲ－1

２．２　ＰＨＣパイルの曲げ強さ試験

（１）試験体の仕様及び本数

| 外 径 Ｄ (mm) | 区 分 | 長 さ Ｌ (mm) | 質 量 ｍ(ｔ) | ひび割れ曲げモーメント Ｍcr(ｋN・m) | 本 数 (本) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（２）試　験　方　法

下図に示すように、杭長（Ｌ）の３／５Ｌをスパンとし、中央に荷重（Ｐ）を加える。

（３）ひび割れ曲げモーメントの確認

下式によりひび割れ曲げモーメントを与える荷重を載荷した時、ひび割れの有無を確認

することにより合否を判定する。

40M－mgL

Ｐ ＝ ――――――――

6L－10A

ここに,	M：曲げモーメント(kN･m)

m：くいの質量(t)

g：標準重力加速度(9.81m/s2)

L：くいの長さ(m)

P：載荷荷重(kN)

A：曲げスパン(m) A=1.0mとする｡

（４）たわみ量の測定

各載荷重(０，Ｐ/４，２Ｐ/４，３Ｐ/４，Ｐ，０)において中央点のたわみ量を測定する。

様式Ⅲ－2

殿

ＰＨＣパイル　検査報告書

年　　　　月

様式Ⅳ

弊社工場で実施致しました立会検査の結果をご報告致します。

１．概　　要

１．１　工事件名

１．２　検査場所                                                  工　場

１．３　検査年月日                      　　　年　　　　　月　　　　　日

１．４　検査項目

（１）曲げ試験体の外観及び寸法検査結果

（２）曲げ強さ試験結果

１．５　御立会者

様式Ⅳ－1

２．試験体の規格及び仕様

| 外 径 Ｄ(mm) | 区分 | 上･中･下 杭の区分 | 長 さ Ｌ(ｍ) | 質 量 ｍ(ｔ) | ひび割れ曲げモーメント Ｍcr(ｋN・m) | 製造年月日 | 材 齢 (日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

３．検　査　結　果

３．１　試験体の外観検査結果

| 検査項目 |  | 単位 | 規格値又は許容差 | 実 測 値 | 合否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 観 |  | － | 有害なきず等が無いこと |  |  |
| 寸 法 | 外 径 | mm | ＋ mm － mm | 1. 2. 平均 |  |
|  | 長 さ | mm | ＋ mm － mm |  |  |
|  | 厚 さ | mm | ＋規定しない ０ ㎜ | 1. 2. 3. 4. 平均 |  |

３．２　曲げ強さ試験結果

| 試験方法 | ＪＩＳ Ａ ５３７３による |  | 曲げ強さ試験結果の判定 |  | (合・否) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 荷 重 Ｐ (ｋＮ) |  | 曲げモーメントＭ (ｋＮ・ｍ) |  | 中央点のたわみ ( mm ) |  | ひび割れの有無 |
| ０ |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| Ｐ/４＝ |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| ２Ｐ/４＝ |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| ３Ｐ/４＝ |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| Ｐ＝ |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| ０ |  |  |  | 様式Ⅳ－2 |  | 有 ・ 無 |

殿

ＳＣパイル　検査要領書

年　　　　月

様式Ⅴ

下記によりＳＣパイルの立会検査を致しますのでご査収下さい。

１．概　　要

１．１　工事件名

１．２　検査場所                                                  工　場

１．３　検査年月日                      　　　年　　　　　月　　　　　日

１．４　検査項目

（１）曲げ試験体の外観及び寸法検査

（２）曲げ強さ試験

１．５　検査基準

ＪＩＳ　Ａ　５３７３等に準ずる。

２．検査項目

２．１　曲げ試験体の外観及び寸法検査

（１）外観検査

有害なきず、ひび割れ等の欠陥がないこと。

（２）寸法検査

規格値に対する許容差は、下表のとおりとする。

| 検 査 項 目 | 許 容 差 |
| --- | --- |
| 外 径 | ±0.5％（端部） |
| 長 さ | ＋ 70mm － 30mm |
| 厚 さ | ＋ 規定しない 0mm |

備考 １．ＳＣパイルの外径は、一断面において直交軸に沿って測定した二つの値の平均値とする。

２．ＳＣパイルの厚さは、一断面において直交軸に沿って測定した四つの値の平均値とする。

３．長さの最大許容差については、特殊継手（無溶接継手を含む）を用いる場合、製造工程

及び継手構造を考慮し適切に決めることとする。

様式Ⅴ－1

２．２　ＳＣパイルの曲げ強さ試験

（１）試験体の仕様及び本数

| 外 径 Ｄ (mm) | 種 類 | 鋼管厚さ ｔ(mm) | 長 さ Ｌ(ｍ) | 許容曲げモーメントMa(ｋN・m) |  | 本 数 (本) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 長期・常時 | 短期・地震時 |  |

注)許容曲げモーメントは、腐食代0mm時の値とする。

（２）試　験　方　法

下図に示すように、杭長(Ｌ)の90％をスパンとし、中央に荷重(Ｐ)を加える。

（３）許容曲げモーメントの確認

下式により、長期（常時）許容曲げモーメントを与える荷重を載荷した時、

外殻鋼管の応力度が許容応力度のひずみ以下であることを確認し、合否を判定する。

荷重Ｐは、次の式によって算出する。

４M

Ｐ ＝―――――――

0.9Ｌ－１

Ｍ：曲げモーメト　　(kN･m)

Ｌ：ＳＣくいの長さ　 (m)

Ｐ：荷重　　　　　　 (kN)

様式Ⅴ－2

（４）外殻鋼管のひずみ測定及び各許容応力度時のひずみ

外殻鋼管のひずみ測定は、試験杭体中央部の引張縁に 200mmピッチで３枚のワイヤース

トレインゲージ（Ｗ．Ｓ．Ｇ）を貼付して行う。

また、各許容応力度に対応するひずみの算定式及び算定結果は、次のとおりとする。

尚、許容曲げモーメントの判定はワイヤーストレインゲージ3枚の平均値とする。

σｓ

ε ＝

Ｅｓ

ここに   ε ： 外殻鋼管が許容応力度に達したときのひずみ   （　μ　）

σｓ： 外殻鋼管の許容応力度                       （N/mm2）

Ｅｓ： 外殻鋼管のヤング係数                       （N/mm2）

| 種 類 | 設計条件 | 許容応力度 （N/mm2） | ヤング係数 ×105（N/mm2） | ひ ず み （μ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ＳＫＫ４００ ＳＴＫ４００ | 長期・常 時 | 157・140 | 2.05・2.0 | 766・700 |
| ＳＫＫ４９０ ＳＴＫ４９０ | 長期・常 時 | 217・185 |  | 1,059・ 925 |

（５）載荷段階及びたわみ量の測定

載荷段階は、長期（常時）許容曲げモーメントに対する荷重を、杭径が300mm～

600mmでは４等分以上、700mm以上では８等分以上とする。

また、たわみ量の測定は、各載荷段階時の中央点のたわみ量を測定する。

様式Ⅴ－3

殿

ＳＣパイル　検査報告書

年　　　　月

様式Ⅵ

弊社工場で実施致しました立会検査の結果をご報告致します。

１．概　　要

１．１　工事件名

１．２　検査場所                                                  工　場

１．３　検査年月日                      　　　年　　　　　月　　　　　日

１．４　検査項目

（１）曲げ試験体の外観及び寸法検査結果

（２）曲げ強さ試験結果

１．５　御立会者

様式Ⅵ－1

２．試験体の仕様及び規格

| 外 径 Ｄ(mm) | 種類 | 鋼管厚さ ｔ(mm) | 上･中･下 杭の区分 | 長さ Ｌ(ｍ) | 長期・常時の許容曲げモーメントMa(ｋN・m) | 製造年月日 | 材 齢 （日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注)許容曲げモーメントは、腐食代０mm時の値とする。

３．検　査　結　果

３．１　試験体の外観及び寸法検査結果

| 検査項目 |  | 単位 | 規格値又は許容差 | 実 測 値 | 合否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 観 |  | － | 有害なきず等が無いこと |  |  |
| 寸 法 | 外 径 | mm | ＋ mm － mm | 1. 2. 平均 |  |
|  | 長 さ | mm | ＋ 70 mm － 30 mm |  |  |
|  | 厚 さ | mm | ＋規定しない ０ mm | 1. 2. 3. 4. 平均 |  |

３．２　曲げ強さ試験結果

| 試験方法 | ＪＩＳ Ａ ５３７３に準ずる |  | 曲げ強さ試験結果 |  | （合・否） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 荷 重 Ｐ （ｋＮ） |  | 曲げモーメント Ｍ （ｋN・ｍ） |  | 中央点のたわみ （mm） |  | 引張縁平均ひずみ （μ） |
| ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |
| ＰａＬ＝ |  |  |  |  |  |  |
| ０ |  |  |  |  |  |  |

注）ＰａＬ：長期（常　時）許容曲げモーメント時の載荷重を示す

様式Ⅵ－2

殿

ＣＰＲＣパイル　検査要領書

年　　　　月

様式Ⅶ

下記によりＣＰＲＣパイルの立会検査を致しますのでご査収下さい。

１．概　　要

１．１　工事件名

１．２　検査場所                                                    工　場

１．３　検査年月日                      　　　 　年　　　　　月　　　　　日

１．４　検査項目

（１）曲げ試験体の外観及び寸法検査

（２）曲げ強さ試験

１．５　検査基準

ＪＩＳ　Ａ　５３７３等に準ずる。

２．検査項目

２．１　曲げ試験体の外観及び寸法検査

（１）外観検査

有害なきず、ひび割れ等の欠陥がないこと。

（２）寸法検査

規格値に対する許容差は、下記のとおりとする。

| 検 査 項 目 |  | 許 容 差 |
| --- | --- | --- |
| 外 径 | 300mm～ 600mm | ＋５㎜ －２㎜ |
|  | 700mm～1000mm | ＋７㎜ －４㎜ |
| 長 さ |  | ±0.3％ |
| 厚 さ |  | ＋規定しない ０㎜ |

備考１．ＣＰＲＣパイルの外径は、一断面において直交軸に沿って測定した二つの値の平均値とする。

２．ＣＰＲＣパイルの厚さは、一断面において直交軸に沿って測定した四つの値の平均値とする。

様式Ⅶ－1

２．２　ＣＰＲＣパイルの曲げ強さ試験

（１）試験体の仕様及び本数

| 外 径 Ｄ (mm) | 区 分 | 長 さ Ｌ (mm) | 質 量 ｍ(ｔ) | 基準ひび割れ曲げモーメント Ｍcr'(ｋN・ｍ) | 本 数 (本) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（２）試　験　方　法

下図に示すように、杭長（Ｌ）の３／５Ｌをスパンとし、中央に荷重（Ｐ）を加える。

但し、製品長と杭径により、せん断や潰れの影響が懸念される場合にはスパンを0.9L等と

することができる。

（３）ひび割れ曲げモーメントの確認

下式によりひび割れ曲げモーメントを与える荷重を載荷した時、ひび割れの有無を確認

することにより合否を判定する。

40M－mgL

Ｐ ＝ ――――――――

6L－10A

ここに,	M：曲げモーメント(kN･m)

m：くいの質量(t)

g：標準重力加速度(9.81m/s2)

L：くいの長さ(m)

P：載荷荷重(kN)

A：曲げスパン(m) A=1.0mとする｡

（４）たわみ量の測定

各載荷重(０，Ｐ/４，２Ｐ/４，３Ｐ/４，Ｐ，０)において中央点のたわみ量を測定する。

様式Ⅶ－2

殿

ＣＰＲＣパイル　検査報告書

年　　　　月

様式Ⅷ

弊社工場で実施致しました立会検査の結果をご報告致します。

１．概　　要

１．１　工事件名

１．２　検査場所                                                  工　場

１．３　検査年月日                      　　　年　　　　　月　　　　　日

１．４　検査項目

（１）曲げ試験体の外観及び寸法検査結果

（２）曲げ強さ試験結果

１．５　御立会者

様式Ⅷ－1

２．試験体の規格及び仕様

| 外 径 Ｄ(mm) | 区分 | 上･中･下 杭の区分 | 長 さ Ｌ(ｍ) | 質 量 ｍ(ｔ) | 基準ひび割れ曲げモーメントＭcr(ｋN・ｍ) | 製造年月日 | 材 齢 (日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

３．検　査　結　果

３．１　試験体の外観検査結果

| 検査項目 |  | 単位 | 規格値又は許容差 | 実 測 値 | 合否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 観 |  | － | 有害なきず等が無いこと |  |  |
| 寸 法 | 外 径 | mm | ＋ mm － mm | 1. 2. 平均 |  |
|  | 長 さ | mm | ＋ mm － mm |  |  |
|  | 厚 さ | mm | ＋規定しない ０ ㎜ | 1. 2. 3. 4. 平均 |  |

３．２　曲げ強さ試験結果

| 試験方法 | ＪＩＳ Ａ ５３７３による |  | 曲げ強さ試験結果の判定 |  | (合・否) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 荷 重 Ｐ (ｋN) |  | 曲げモーメントＭ (ｋN・ｍ) |  | 中央点のたわみ ( mm ) |  | ひび割れの有無 |
| ０ |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| Ｐ/４＝ |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| ２Ｐ/４＝ |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| ３Ｐ/４＝ |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| Ｐ＝ |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| ０ |  |  |  | 様式Ⅷ－2 |  | 有 ・ 無 |

殿

節付きＰＨＣパイル　検査要領書

年　　　　月

様式Ⅸ

下記により節付きＰＨＣパイルの立会検査を致しますのでご査収下さい。

１．概　　要

１．１　工事件名

１．２　検査場所                                                    工　場

１．３　検査年月日                      　　　 　年　　　　　月　　　　　日

１．４　検査項目

（１）曲げ試験体の外観及び寸法検査

（２）曲げ強さ試験

１．５　検査基準

ＪＩＳ　Ａ　５３７３等に準ずる。

２．検査項目

２．１　曲げ試験体の外観及び寸法検査

（１）外観検査

有害なきず、ひび割れ等の欠陥がないこと。

（２）寸法検査

規格値に対する許容差は、下記のとおりとする。

| 検 査 項 目 |  | 許 容 差 |
| --- | --- | --- |
| 外 径 （軸部） | 300mm～ 600mm | ＋５㎜ －２㎜ |
|  | 700mm～1000mm | ＋７㎜ －４㎜ |
| 長 さ |  | ±0.3％ |
| 厚 さ |  | ＋規定しない ０㎜ |

備考１．節付きＰＨＣパイルの外径は、一断面において直交軸に沿って測定した二つの

値の平均値とする。

２．節付きＰＨＣパイルの厚さは、一断面において直交軸に沿って測定した四つの値

の平均値とする。

様式Ⅸ－1

２．２　パイルの曲げ強さ試験

（１）試験体の仕様及び本数

| 呼び名 | 区 分 | 長 さ Ｌ (mm) | 質 量 ｍ(kＮ) | ひび割れ曲げモーメント Ｍcr(kＮ･ｍ) | 本 数 (本) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（２）試　験　方　法

下図に示すように杭体をセットし、中央に荷重（Ｐ）を加える。

m

m

1/2 L1

1/2 L1

ｽﾊﾟﾝ L1＝　　　m

L＝　　　m

0.5m

0.5m

荷重Ｐ

載荷位置は節部と軸部が考えられるが、断面変化部における曲げ強度の影響がないことを確認している場合には、どちらでもよい。

（３）ひび割れ曲げモーメントの確認

下式によりひび割れ曲げモーメントを与える荷重を載荷した時、ひび割れの有無を確認

することにより合否を判定する。曲げモーメントは下式によるものとする。但し、両端の張り出し長さが異なる場合には、別途曲げモーメントを算出する。

1	P

M ＝       mg (2L1－L) +        (L1－1)

8	4

8M－mg(2L1－L)

P ＝ ―――――――――――

2(L1－1)

ここに  M：曲げモーメント(kN･m)

m：くいの質量(t)

g：標準重力加速度(9.81m/s2)

L：くいの長さ(m)

L1：ｽﾊﾟﾝ長さ(m)

P：載荷荷重(kN)

（４）たわみ量の測定

各載荷重(０，Ｐ/４，２Ｐ/４，３Ｐ/４，Ｐ，０)において中央点のたわみ量を測定する。

様式Ⅸ－2

殿

節付きＰＨＣパイル　検査報告書

年　　　　月

様式Ⅹ

弊社工場で実施致しました立会検査の結果をご報告致します。

１．概　　要

１．１　工事件名

１．２　検査場所                                                  工　場

１．３　検査年月日                      　　　年　　　　　月　　　　　日

１．４　検査項目

（１）曲げ試験体の外観及び寸法検査結果

（２）曲げ強さ試験結果

１．５　御立会者

様式Ⅹ－1

２．試験体の規格及び仕様

| 呼び名 | 区分 | 上･中･下 杭の区分 | 長 さ Ｌ(ｍ) | 質 量 ｍ(kN) | ひび割れ曲げモーメント Ｍcr(kN･ｍ) | 製造年月日 | 材 齢 (日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

３．検　査　結　果

３．１　試験体の外観検査結果

| 検査項目 |  | 単位 | 規格値又は許容差 | 実 測 値 | 合否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 観 |  | － | 有害なきず等が無いこと |  |  |
| 寸 法 | 外 径 （軸部） | mm | ＋ mm － mm | 1. 2. 平均 |  |
|  | 長 さ | mm | ＋ mm － mm |  |  |
|  | 厚 さ | mm | ＋規定しない ０ ㎜ | 1. 2. 3. 4. 平均 |  |

３．２　曲げ強さ試験結果

| 試験方法 | ＪＩＳ Ａ ５３７３による |  | 曲げ強さ試験結果の判定 |  | (合・否) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m m 1/2 L1 1/2 L1 ｽﾊﾟﾝ L1＝ m L＝ m 0.5m 0.5m 荷重Ｐ |  |  |  |  |  |  |
| 荷 重 Ｐ (kＮ) |  | 曲げモーメントＭ (ｋＮ・ｍ) |  | 中央点のたわみ ( mm ) |  | ひび割れの有無 |
| ０ |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| Ｐ/４＝ |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| ２Ｐ/４＝ |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| ３Ｐ/４＝ |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| Ｐ＝ |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| ０ |  |  |  | 様式Ⅹ－2 |  | 有 ・ 無 |