## 新記入様式（2021.4改訂）
[29 empty] | 元号リスト | 年リスト | 月リスト | 支持層リスト | 杭径リスト | 継手リスト | ｾﾒﾝﾄリスト | 圧縮強度リスト
COPITA型プレボーリング杭工法報告書 | [28 empty] | 平成 | 30 | 1 | 砂質土 | 300 | 溶接継手 | 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ | ｾﾒﾝﾄ／材齢 | σ3 | σ7
工 期 | 令和 |  | 3 |  | 年 | 4 |  | 月 |  | ～ | 令和 |  | 3 |  | 年 | 5 | 月 | [11 empty] | 令和 | 31 | 2 | 礫質土 | 350 | 機械式継手 | 高炉Ｂ種 | 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ | 0.7 | 1
会員社名 | ○○○○コンクリート株式会社 | [28 empty] | 元 | 3 | 岩 盤 | 400 | 単 杭 | 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ | 高炉Ｂ種 | 0.5 | 0.9
記入担当者 | パイル 太郎 | [13 empty] | 電話番号 |  |  |  | 03 |  |  | - | 5733 |  | - | 5881 |  |  |  | 2 | 4 |  | 450 |  | ｴｺｾﾒﾝﾄ | 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
工事件名 | ○○幹線道路改良工事 | [28 empty] | 3 | 5 |  | 500 |  | ｼﾘｶｾﾒﾝﾄ | ｴｺｾﾒﾝﾄ
工事場所 | 東京都港区浜松町２－７－１５ | [28 empty] | 4 | 6 |  | 600 |  | その他 | ｼﾘｶｾﾒﾝﾄ
[30 empty] | 5 | 7 |  | 700 |  |  | その他
発 注 者 | 国土交通省 | [28 empty] | 6 | 8 |  | 800
総合施工 | ○○○○建設株式会社 | [28 empty] | 7 | 9 |  | 900
施工方法 | COPITA型プレボーリング杭工法 | [13 empty] | 杭先端支持層 | [14 empty] | 8 | 10 |  | 1000
杭の用途 | 橋台・橋脚の基礎 | [28 empty] | 9 | 11
杭 明 細 | ・杭径(mm)： |  |  |  | 700 | [24 empty] | 10 | 12
| ・杭長( m )： |  |  |  | 30
| ・本数(ｾｯﾄ)： |  |  |  | 18
| ・継手種類： |  |  |  | 機械式継手 | [9 empty] | ・合計(ｾｯﾄ)： |  |  |  |  | 18
施工機械 | ・杭打機本体 | [6 empty] | ： | DH658-135M
| ・未固結試料採取装置 | [6 empty] | ： | ○○機材社製 水圧式
試 験 孔 の 杭周固定液 (特殊地盤) | ・セメント： |  |  | 高炉Ｂ種 |  |  |  |  | ・W／Ｃ： |  |  | 100 |  | ％ |  | ・杭周部掘削体積に対する注入量： | [8 empty] | 40 |  |  | ％
| 未固結試料 | [5 empty] | ・採取直後の温度： | [8 empty] | ℃ | ・採取直後の測定密度： | [9 empty] | g/cm3
| 未固結強度 | [5 empty] | ・σ3＝ |  |  |  |  | N/mm2 | [5 empty] | N/mm2 |  |  | （管理値）
[7 empty] | ・σ7＝ |  |  |  |  | N/mm2 | [5 empty] | N/mm2 |  |  | （管理値）
[7 empty] | ・σ28＝ |  |  |  |  | N/mm2 | [5 empty] | N/mm2 |  |  | （基準値）
| プラント強度 | [5 empty] | ・σ28＝ |  |  |  |  | N/mm2 | [5 empty] | N/mm2 |  |  | （基準値）
試 験 杭 の 杭周固定液 | 未固結強度 |  |  |  |  | ① | ・σ28＝ |  |  |  |  | N/mm2 | [5 empty] | N/mm2 |  |  | （基準値）
[6 empty] | ② | ・σ28＝ |  |  |  |  | N/mm2 | [5 empty] | N/mm2 |  |  | （基準値）
[6 empty] | ③ | ・σ28＝ |  |  |  |  | N/mm2 | [5 empty] | N/mm2 |  |  | （基準値）
| プラント強度 |  |  |  |  | ① | ・σ28＝ |  |  |  |  | N/mm2 | [5 empty] | N/mm2 |  |  | （基準値）
[6 empty] | ② | ・σ28＝ |  |  |  |  | N/mm2 | [5 empty] | N/mm2 |  |  | （基準値）
[6 empty] | ③ | ・σ28＝ |  |  |  |  | N/mm2 | [5 empty] | N/mm2 |  |  | （基準値）
本 杭 の 杭周固定液 | 未固結強度 |  |  |  |  | ① | ・σ28＝ |  |  |  |  | N/mm2 | [5 empty] | N/mm2 |  |  | （基準値）
[6 empty] | ② | ・σ28＝ |  |  |  |  | N/mm2 | [5 empty] | N/mm2 |  |  | （基準値）
[6 empty] | ③ | ・σ28＝ |  |  |  |  | N/mm2 | [5 empty] | N/mm2 |  |  | （基準値）
[6 empty] | ④ | ・σ28＝ |  |  |  |  | N/mm2 | [5 empty] | N/mm2 |  |  | （基準値）
[6 empty] | ⑤ | ・σ28＝ |  |  |  |  | N/mm2 | [5 empty] | N/mm2 |  |  | （基準値）
| プラント強度 |  |  |  |  | ① | ・σ28＝ |  |  |  |  | N/mm2 | [5 empty] | N/mm2 |  |  | （基準値）
[6 empty] | ② | ・σ28＝ |  |  |  |  | N/mm2 | [5 empty] | N/mm2 |  |  | （基準値）
[6 empty] | ③ | ・σ28＝ |  |  |  |  | N/mm2 | [5 empty] | N/mm2 |  |  | （基準値）
[6 empty] | ④ | ・σ28＝ |  |  |  |  | N/mm2 | [5 empty] | N/mm2 |  |  | （基準値）
[6 empty] | ⑤ | ・σ28＝ |  |  |  |  | N/mm2 | [5 empty] | N/mm2 |  |  | （基準値）
添付資料 |  | ボーリング柱状図（ボーリング柱状図に杭姿図や杭設置深度を明記)
備 考
|  | 一般社団法人 コンクリートパイル・ポール協会 | [21 empty] | (令和3年4月改訂)
ボーリング柱状図添付用紙
|  | 一般社団法人 コンクリートパイル・ポール協会 | [21 empty] | (令和3年4月改訂)
Note on A3: リストから選択
Note on A12: 杭の用途を入力 橋台・橋脚の基礎 擁壁の基礎 ボックスカルバートの基礎 タンクの基礎 ･･･など
Note on A19: 掘削全長に対して特殊地盤が占める 割合が50％以上の場合に実施する
Note on A25: 全ての地盤に関して実施する
Note on A31: 全ての地盤に関して実施する
Note on A41: ボーリング柱状図に杭設置状況が判るよう 杭姿図や杭設置深度を明記したものを添付
Note on A42: 特記事項があれば入力
Note on B13: リストから選択
Note on B14: 半角入力 列が不足する場合は「15～20」など、 杭長を纏めて入力
Note on B15: 半角入力
Note on B16: リストから選択
Note on B17: DH408-95M、DH508-105M DH558-110M、DH608-120M DH658-135M、 TR-250、TR-350、TR-500 ･･･など
Note on B18: ○○社製 油圧式 ○○社製 機械式 ○○社製 水圧式 ○○社製 油圧式１工程 ○○社製 機械式１工程 ･･･など
Note on B21: 未固結試料採取装置で採取したもの
Note on B24: データがあれば入力
Note on B25: 未固結試料採取装置または ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰから採取したもの
Note on B28: データがあれば入力
Note on B31: 未固結試料採取装置または ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰから採取したもの
Note on B36: データがあれば入力
Note on F19: リストから選択
Note on L21: 半角入力 ３個のデータの平均値
Note on L22: 半角入力 ３個のデータの平均値
Note on L23: 半角入力 ３個のデータの平均値
Note on L24: 半角入力 ３個のデータの平均値
Note on L25: 半角入力 ３個のデータの平均値
Note on L26: 半角入力 ３個のデータの平均値
Note on L27: 半角入力 ３個のデータの平均値
Note on L28: 半角入力 ３個のデータの平均値
Note on L29: 半角入力 ３個のデータの平均値
Note on L30: 半角入力 ３個のデータの平均値
Note on L31: 半角入力 ３個のデータの平均値
Note on L32: 半角入力 ３個のデータの平均値
Note on L33: 半角入力 ３個のデータの平均値
Note on L34: 半角入力 ３個のデータの平均値
Note on L35: 半角入力 ３個のデータの平均値
Note on L36: 半角入力 ３個のデータの平均値
Note on L37: 半角入力 ３個のデータの平均値
Note on L38: 半角入力 ３個のデータの平均値
Note on L39: 半角入力 ３個のデータの平均値
Note on L40: 半角入力 ３個のデータの平均値
Note on O19: 半角入力 標準配合：100％
Note on Q20: 半角入力 データがあれば入力して下さい
Note on S5: 半角入力
Note on S11: リストから選択
Note on S16: 自動計算
Note on T21: 自動入力 「0」と表示される場合は、「圧縮強度リスト」の該当 項目に数値を入力するか、このセルに直接入力する
Note on T22: 自動入力 「0」と表示される場合は、「圧縮強度リスト」の該当 項目に数値を入力するか、このセルに直接入力する
Note on AE20: 半角入力 データがあれば入力して下さい
Note on AF19: 半角入力 標準注入量：40％
Note on AU5: 試験孔の未固結強度管理値が表示さ れない場合は、ここに管理値を入力

## 新記入様式（2019.8改訂）
[32 empty] | 支部リスト | 元号リスト | 年リスト | 月リスト | 杭径リスト | 継手リスト | ｾﾒﾝﾄリスト | 添付資料リスト | 圧縮強度リスト
COPITA型プレボーリング杭工法報告書（案） | [22 empty] | 支 部 ： |  |  | 関 東 | [5 empty] | 北海道 | 平成 | 30 | 1 | 300 | 溶接継手 | 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ | 有り | ｾﾒﾝﾄ／材齢 | σ3 | σ7
工 期 | 令和 |  | 元 |  | 年 | 7 |  | 月 |  | ～ |  | 令和 |  |  | 元 |  | 年 | 8 | 月 | [12 empty] | 東 北 | 令和 | 31 | 2 | 350 | 機械式継手 | 高炉Ｂ種 | 無し | 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ | 0.7 | 1
会員社名 | ○○○○コンクリート株式会社 | [30 empty] | 関 東 |  | 元 | 3 | 400 | 単杭 | 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ |  | 高炉Ｂ種 | 0.5 | 0.9
記入担当者 | パイル 太郎 | [14 empty] | 連絡先電話番号 |  |  |  |  | 03 |  |  | - | 5733 |  |  | - | 5881 |  |  | 北信越 |  | 2 | 4 | 450 |  | ｴｺｾﾒﾝﾄ |  | 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
工事件名 | ○○幹線道路改良工事 | [30 empty] | 山 静 |  | 3 | 5 | 500 |  | ｼﾘｶｾﾒﾝﾄ |  | ｴｺｾﾒﾝﾄ
工事場所 | 東京都港区浜松町２－７－１５ | [30 empty] | 中 部 |  | 4 | 6 | 600 |  | その他 |  | ｼﾘｶｾﾒﾝﾄ
[32 empty] | 関 西 |  | 5 | 7 | 700 |  |  |  | その他
発 注 者 | 国土交通省 | [30 empty] | 中四国 |  | 6 | 8 | 800
総合施工 | ○○○○建設株式会社 | [30 empty] | 九 州 |  | 7 | 9 | 900
施工方法 | COPITA型プレボーリング杭工法 | [32 empty] | 8 | 10 | 1000
杭の用途 | 橋台・橋脚の基礎 | [32 empty] | 9 | 11
杭 明 細 | ・杭径(mm)： |  |  |  | 700 |  |  | 700 |  |  | 800 |  |  | 800 | [19 empty] | 10 | 12
| ・杭長( m )： |  |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 30 |  |  | 31
| ・本数(ｾｯﾄ)： |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
| ・継手の種類： |  |  |  | 機械式継手 | [11 empty] | ・合計(ｾｯﾄ)： |  |  |  |  | 72
施工機械 | ・杭打機本体 | [6 empty] | ： | DH658-135M
| ・未固結試料採取装置 | [6 empty] | ： | ○○機材社製 水圧式
試 験 孔 の 杭周固定液 | ・セメント： |  |  | その他 |  |  |  |  | ・W／Ｃ： |  |  |  | 100 |  |  | ％ |  | ・杭周部掘削体積に対する注入量： | [9 empty] | 40 |  |  | ％
| 未固結試料 | [5 empty] | ・採取直後の温度： | [7 empty] | 25 |  |  | ℃ | ・採取直後の測定密度： | [7 empty] | 1.45 |  |  | g/cm3
| 未固結強度 | [5 empty] | ・σ3＝ |  |  | 1.81 |  |  | N/mm2 |  |  | > |  | 0 |  | N/mm2 |  |  | （管理値） |  |  |  | → |  |  | OK
[7 empty] | ・σ7＝ |  |  | 3.13 |  |  | N/mm2 |  |  | > |  | 0 |  | N/mm2 |  |  | （管理値） |  |  |  | → |  |  | OK
[7 empty] | ・σ28＝ |  |  | 5.85 |  |  | N/mm2 |  |  | > |  | 1.5 |  | N/mm2 |  |  | （基準値） |  |  |  | → |  |  | OK
| プラント強度 | [5 empty] | ・σ28＝ |  |  | 20.4 |  |  | N/mm2 |  |  | > |  | 10 |  | N/mm2 |  |  | （基準値） |  |  |  | → |  |  | OK
試験杭及び 本杭の 杭周固定液 | 未固結強度 |  |  |  |  | ① | ・σ28＝ |  |  | 5.68 |  |  | N/mm2 |  |  | > |  | 1.5 |  | N/mm2 |  |  | （基準値） |  |  |  | → |  |  | OK
[6 empty] | ② | ・σ28＝ |  |  | 6.11 |  |  | N/mm2 |  |  | > |  | 1.5 |  | N/mm2 |  |  | （基準値） |  |  |  | → |  |  | OK
[6 empty] | ③ | ・σ28＝ |  |  | 6.02 |  |  | N/mm2 |  |  | > |  | 1.5 |  | N/mm2 |  |  | （基準値） |  |  |  | → |  |  | OK
[6 empty] | ④ | ・σ28＝ |  |  | 7.44 |  |  | N/mm2 |  |  | > |  | 1.5 |  | N/mm2 |  |  | （基準値） |  |  |  | → |  |  | OK
[6 empty] | ⑤ | ・σ28＝ |  |  | 6.59 |  |  | N/mm2 |  |  | > |  | 1.5 |  | N/mm2 |  |  | （基準値） |  |  |  | → |  |  | OK
[6 empty] | ⑥ | ・σ28＝ | [5 empty] | N/mm2 | [6 empty] | N/mm2 |  |  | （基準値）
[6 empty] | ⑦ | ・σ28＝ | [5 empty] | N/mm2 | [6 empty] | N/mm2 |  |  | （基準値）
[6 empty] | ⑧ | ・σ28＝ | [5 empty] | N/mm2 | [6 empty] | N/mm2 |  |  | （基準値）
| プラント強度 |  |  |  |  | ① | ・σ28＝ |  |  | 18.9 |  |  | N/mm2 |  |  | > |  | 10 |  | N/mm2 |  |  | （基準値） |  |  |  | → |  |  | OK
[6 empty] | ② | ・σ28＝ |  |  | 21.2 |  |  | N/mm2 |  |  | > |  | 10 |  | N/mm2 |  |  | （基準値） |  |  |  | → |  |  | OK
[6 empty] | ③ | ・σ28＝ |  |  | 19.7 |  |  | N/mm2 |  |  | > |  | 10 |  | N/mm2 |  |  | （基準値） |  |  |  | → |  |  | OK
[6 empty] | ④ | ・σ28＝ |  |  | 23.1 |  |  | N/mm2 |  |  | > |  | 10 |  | N/mm2 |  |  | （基準値） |  |  |  | → |  |  | OK
[6 empty] | ⑤ | ・σ28＝ |  |  | 20.5 |  |  | N/mm2 |  |  | > |  | 10 |  | N/mm2 |  |  | （基準値） |  |  |  | → |  |  | OK
[6 empty] | ⑥ | ・σ28＝ | [5 empty] | N/mm2 | [6 empty] | N/mm2 |  |  | （基準値）
[6 empty] | ⑦ | ・σ28＝ | [5 empty] | N/mm2 | [6 empty] | N/mm2 |  |  | （基準値）
[6 empty] | ⑧ | ・σ28＝ | [5 empty] | N/mm2 | [6 empty] | N/mm2 |  |  | （基準値）
添付資料 |  | ボーリング柱状図（ボーリング柱状図に杭姿図や杭設置深度を明記) | [25 empty] | 有り
備 考
一般社団法人 コンクリートパイル・ポール協会
Note on B3: リストから選択
Note on B12: 杭の用途を入力 橋台・橋脚の基礎 擁壁の基礎 ボックスカルバートの基礎 タンクの基礎 ･･･など
Note on B42: 特記事項があれば入力
Note on C13: リストから選択
Note on C14: 半角入力 列が不足する場合は「15～20」など、 杭長を纏めて入力
Note on C15: 半角入力
Note on C16: 自動計算
Note on C17: DH408-95M、DH508-105M DH558-110M、DH608-120M DH658-135M、 TR-250、TR-350、TR-500 ･･･など
Note on C18: ○○社製 油圧式 ○○社製 機械式 ○○社製 水圧式 ○○社製 油圧式１工程 ○○社製 機械式１工程 ･･･など
Note on C21: 未固結試料採取装置で採取したもの
Note on C24: データがあれば入力
Note on C25: データがあれば入力 未固結試料採取装置または ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰから採取したもの
Note on C33: データがあれば入力
Note on G19: リストから選択
Note on H16: リストから選択
Note on M21: 半角入力
Note on M22: 半角入力
Note on M23: 半角入力
Note on M24: 半角入力
Note on M25: 半角入力
Note on M26: 半角入力
Note on M27: 半角入力
Note on M28: 半角入力
Note on M29: 半角入力
Note on M30: 半角入力
Note on M31: 半角入力
Note on M32: 半角入力
Note on M33: 半角入力
Note on M34: 半角入力
Note on M35: 半角入力
Note on M36: 半角入力
Note on M37: 半角入力
Note on M38: 半角入力
Note on M39: 半角入力
Note on M40: 半角入力
Note on P19: 半角入力 標準配合：100％
Note on R20: 半角入力 データがあれば入力して下さい
Note on S5: 半角入力
Note on T16: 自動計算
Note on U21: 自動入力 「0」と表示される場合は、「圧縮強度リスト」の該当 項目に数値を入力するか、このセルに直接入力する
Note on U22: 自動入力 「0」と表示される場合は、「圧縮強度リスト」の該当 項目に数値を入力するか、このセルに直接入力する
Note on AE2: リストから選択
Note on AF20: 半角入力 データがあれば入力して下さい
Note on AG19: 半角入力 標準注入量：40％
Note on AW5: 試験孔の未固結強度管理値が表示さ れない場合は、ここに管理値を入力

## 記入様式（H30.7改訂）
COPITA型プレボーリング杭工法報告書（案）
ブロック名：
工 期 | 平成 | 年 |  |  | 月 |  | ～ | 平成 |  | 年 |  |  | 月
会員社名
記入担当者 | [10 empty] | 連絡先：
現場管理者 |  |  | 基礎施工士No. | [10 empty] | ＣＯＰＩＴＡ型PB杭講習会受講証No.
工事件名
工事場所
発 注 者
総合施工
杭 施 工
| ・施工業者（工事店） |  |  |  |  | ：
| ・施工管理者 |  |  |  |  | ：
施工方法 | COPITA型プレボーリング杭工法
杭 明 細
・杭径：
・杭長と構成：
| ・本数： |  |  |  | 本
※上杭仕様 (杭体内補強鉄筋仕様含む)
* 杭リスト詳細は添付資料（別紙の工事概要）を参照のこと。
施工機械 | 杭打ち機本体 |  |  | ：
| 補助クレーン |  |  | ：
| 減速機 |  |  | ：
| 管理装置 |  |  | ：
未固結試料採取装置：
試験孔での 未固結採取 試料 | 使用ｾﾒﾝﾄ： | [5 empty] | W／Ｃ | [5 empty] | ％ | 杭周部掘削体積に対する注入率 |  |  | ％
[6 empty] | 採取直後の温度： | [6 empty] | ℃ | 採取直後の測定密度： |  |  | g/cm3
| ・σ3＝ |  |  | N/mm2 |  |  |  | 0.7 | N/mm2 |  |  | （管理値） |  |  | →
| ・σ7＝ |  |  | N/mm2 |  |  |  | 1 | N/mm2 |  |  | （管理値） |  |  | →
| ・σ28＝ |  |  | N/mm2 |  |  |  | 1.5 | N/mm2 |  |  | （基準値） |  |  | →
本設杭での 未固結採取 試料 | 使用ｾﾒﾝﾄ： | [5 empty] | W／Ｃ | [5 empty] | ％ | 杭周部掘削体積に対する注入率 |  |  | ％
[6 empty] | 採取直後の温度： | [6 empty] | ℃ | 採取直後の測定密度： |  |  | g/cm3
| ・σ3＝ |  |  | N/mm2 |  |  |  | 0.7 | N/mm2 |  |  | （管理値） |  |  | →
| ・σ7＝ |  |  | N/mm2 |  |  |  | 1 | N/mm2 |  |  | （管理値） |  |  | →
（本設杭採取の1本目） | ・σ28＝ |  |  | N/mm2 |  |  |  | 1.5 | N/mm2 |  |  | （基準値） |  |  | →
添付資料 | ・杭伏図： | 有 ・ 無
| ・ボーリング柱状図（杭の深度も記入）： | [7 empty] | 有 ・ 無
| ・上記以外の杭周固定部ソイルセメント未固結試料、固化体の圧縮強度試験結果： | [14 empty] | 有 ・ 無
| ・その他： | 工事概要有り
備考

## 記入様式(旧仕様)
COPITA型プレボーリング杭工法報告書（案）
ブロック名：
工期 | 平成 | 年 |  |  | 月 |  | ～ | 平成 |  | 年 |  |  | 月
会員社名
記入担当者 | [10 empty] | 連絡先：
現場管理者 |  |  | 既製杭施工管理技士No. | [10 empty] | 土木PB講習会受講証No.
工事件名
工事場所
発注者
総合施工
杭施工
| ・施工業者（工事店） |  |  |  |  | ：
| ・施工管理者 |  |  |  |  | ：
施工方法 | COPITA型プレボーリング杭工法
杭明細
・杭径：
・杭長と構成：
| ・本数： |  |  |  | 本
※上杭仕様 (杭体内補強鉄筋仕様含む)
* 杭リスト詳細は添付資料（別紙の工事概要）を参照のこと。
施工機械 | 杭打ち機本体 |  |  | ：
| 補助クレーン |  |  | ：
| 減速機 |  |  | ：
| 管理装置 |  |  | ：
未固結試料採取装置：
試験孔での 未固結採取 試料 | 使用ｾﾒﾝﾄ： |  |  |  |  | 採取直後の温度： | [6 empty] | ℃ | 採取直後の測定密度： |  |  | g/cm3
| ・σ3＝ |  |  | N/mm2 |  |  |  | 0.7 | N/mm2 |  |  | （基準値） |  |  | →
| ・σ7＝ |  |  | N/mm2 |  |  |  | 1 | N/mm2 |  |  | （基準値） |  |  | →
| ・σ28＝ |  |  | N/mm2 |  |  |  | 1.5 | N/mm2 |  |  | （基準値） |  |  | →
本設杭での 未固結採取 試料 | 使用ｾﾒﾝﾄ： |  |  |  |  | 採取直後の温度： | [6 empty] | ℃ | 採取直後の測定密度： |  |  | g/cm3
| ・σ3＝ |  |  | N/mm2 |  |  |  | 0.7 | N/mm2 |  |  | （基準値） |  |  | →
| ・σ7＝ |  |  | N/mm2 |  |  |  | 1 | N/mm2 |  |  | （基準値） |  |  | →
（本設杭採取の1本目） | ・σ28＝ |  |  | N/mm2 |  |  |  | 1.5 | N/mm2 |  |  | （基準値） |  |  | →
添付資料 | ・杭伏図： | 有 ・ 無
| ・ボーリング柱状図（杭の深度も記入）： | [7 empty] | 有 ・ 無
| ・上記以外の杭周固定部ソイルセメント未固結試料、固化体の圧縮強度試験結果： | [14 empty] | 有 ・ 無
| ・その他： | 工事概要有り
備考